## Patología
Código: F-147-LIME
Equipos dados de baja
| Equipos para uso solo en investigación | [25 empty] | Versión: 04
INVENTARIO EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES Y GASES
INFORMACIÓN GENERAL EQUIPOS | [14 empty] | REGISTRO HISTÓRICO | [10 empty] | INVENTARIO DE DOCUMENTOS | [7 empty] | INFORMACIÓN METROLÓGICA ADMINISTRATIVA |  |  |  | INFORMACIÓN METROLÓGICA TÉCNICA |  |  |  |  | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Proceso | Nombre del equipo | Código de inventario interno del laboratorio y/o asignado por UdeA | Código IPS | Código ECRI | Responsable del proceso en el que interviene el equipo y/o inventario UdeA | Ubicación física | Marca | Modelo | Serie | Clasificación según eje misional (Docencia y/o Investigación y/o Extensión) | Clasificación IPS (IND-BIO-Gases) | Clasificación por riesgo | Registro Invima/Permiso comercialización/No Requiere | Tiempo de vida útil | Antigüedad del eq. (F. adquisición) | Propietario del equipo | Fecha de fabricación | NIT | Proveedor equipo | Está en garantía (Si/No) | Fecha finalización garantía | Forma de adquisición | Tipo de documento | Número de documento | Valor de compra | Hoja de vida | Registro de importación | Manual operación (Esp) | Manual servicio mto (Esp) | Guía Rápida de uso | Instructivo de manejo rápido de equipos | Protocolo Mto Prev. | Frecuencia metrológica fabricante | Mantenimiento Si/No | Frecuencia anual mantenimiento | Calibración Si/No | Frecuencia anual calibración | Magnitud | Rango del equipo | Resolución | Rango de trabajo | Error máximo permitido | Voltaje | Corriente | Humedad relativa | Temperatura | Dimensiones | Peso | Otros
Patología | Agitador Vórtex | 71246 | BIO-16452 | 15-651 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Scientific Industries | G-560 | 2-218817 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | [5 empty] | 120 VAC | 0,5 A |  |  |  |  | Frecuencia: 60 Hz
Patología | Aire Acondicionado | 149289 | Pendiente | NT | Juliana | Cuarto criostato | LG | P131CM | 305CYYQ00562 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | Aire Acondicionado Residentes | 163471 | Pendiente |  | Patologos, residentes y personal del almacen | Salon de residentes | LG | LP1214GXR | 511CYTB00105 | N/A | IND | N/A | N/A |  |  | Donación personal Patología |  |  | Comercial y servicios Larco S.A.S | [14 empty] | No | N/A | No | N/A | [5 empty] | 115 VAC | 11,5 A |  |  |  |  | Capacidad 12000 Btu/h Potencia 1270 W Frecuancia: 60 Hz
Patología | Aire Acondicionado Secretaría | 167302 / 064529 | Pendiente |  | Secretarias y personal del almacen | Secretaria Principal | LG | LP1214GXR | 603CYNL00223 | N/A | IND | N/A | N/A |  |  | Donación personal Patología |  |  | Comercial y servicios Larco S.A.S | [14 empty] | No | N/A | No | N/A | [5 empty] | 115 VAC | 11,5 A |  |  |  |  | Capacidad 12000 Btu/h Potencia 1270 W Frecuancia: 60 Hz
Patología | Balanza Analítica | 109414 / 063762 | BIO-16453 | 18-449 | Juliana | Histoquímica | A&D Company | HR-200 | 12312707 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Masa | Máx. 210 g | 0,1 mg |  |  | Entrada adapatador de voltaje: 120 VAC Salida adaptador de voltaje: 12 VDC | Salida adaptador de voltaje: 0,3 A
Patología | Balanza Analítica | 072235 | BIO-16454 | 18-449 | Juliana | Cuarto criostato | A&D Company | HA-202M | 10400268 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Masa | R1: máx. 42 g R2: máx. 210 g | R1: 0,01 mg R2: 0,1 mg |  |  | Entrada adapatador de voltaje: 120 VAC Salida adaptador de voltaje: 15 VDC | Salida adaptador de voltaje: 0,5 A
Patología | Balanza de precisión | 170369 / 063749 | BIO-16455 | 18-450 | Juliana | Corte macro | BBG | S1 | 6110090 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Masa | 20 g - 15 kg | 1 g | [5 empty] | 0 - 40 °C
Patología | Baño de Flotación | 3 / 305660300 / 063768 | BIO-16456 | 15-107 | Juliana | Histoquímica | J.P Selecta | Termofin | 0355033 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura |  |  |  |  | 110 VAC | 3,9 A |  |  |  |  | Potencia: 430 W Frecuencia: 60 Hz
Patología | Baño de Flotación | 6/ 168099 / 061549 | BIO-16457 | 15-107 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Lupetec | BH2015 | 160140 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | 2016-12-05 |  |  |  |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura |  |  | 40 - 45 °C |  | 110 VAC | [5 empty] | Potencia: 350 W
Patología | Baño de Flotación | 7 / 168100 / 063776 | BIO-16458 | 15-107 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Lupetec | BH2015 | 160141 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | 2016-12-05 |  |  |  |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura |  |  | 40 - 45 °C |  | 110 VAC | [5 empty] | Potencia: 350 W
Patología | Baño de Flotación | 1 / 305660200 / 063770 | BIO-16459 | 15-107 | Juliana | Histotécnica | J.P Selecta | Termofin | 409366 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura
Patología | Baño de Flotación | 2 / 305660100 / 061547 | BIO-16460 | 15-107 | Juliana | Histotécnica | Selecta | Termofin | 355032 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura
Patología | Baño Maria | 146832 | BIO-16461 | 15-108 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Indulab | N/I | 13539 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura |  |  | 95 °C
Patología | Baño Maria | 305703300 / 063771 | BIO-16462 | 15-108 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Memmert | WB7 | 12010372 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [5 empty] | Compra | [11 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura |  |  | 95 °C
Patología | Baño María 70 ºC | 073938 / 063782 | BIO-16519 |  | Jesica y Juliana | Inmunohistoquímica | Indulab | 009B | 3244 | Investigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | Si | 1 | [5 empty] | 117 VAC | [5 empty] | Frecuancia: 60 Hz
Patología | Centrífuga | 29546 | Pendiente | N/A | Jesica y Juliana | Almacen | Clay Adams | N/I | A114043 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Citocentrífuga | 122967 | BIO-16463 | 10-778 | Juliana | Histoquímica | Thermo Scientific | Shandon Cytospin 4 | CY3310-0601 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | [5 empty] | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 150 VA
Patología | Congelador | 131255 / 063778 | Pendiente | NT | Juliana | Cuarto criostato (contingencia) | Indufrial | ICVS-15 | 685959 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | 9/02/2018 o 18/02/2009 |  |  | No | [13 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura |  |  |  |  | 115 VAC | 4,4 A |  |  |  |  | Frecuencia: 60 Hz
Patología | Congelador | 73709 | BIO-16520 | 15-145 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Philips | WCV900AF6510 | N/I | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura |  |  | T -20 a -30 °C
Patología | Criostato histotecn | 114982 | BIO-16521 | N/A | Jesica y Juliana | N/A | Leica | CM1850-3-1 | 47131148 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Criostato | 187701 | BIO-16464 | 15-157 | Juliana | Cuarto criostato | Leica | CM1860 UV | 00000005299 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase I | INVIMA 2015DM-0013759 |  | 2021-02-12 | UdeA | Diciembre 2020 | 860.000.648-2 | Sanitas | No | 2022-02-12 | Compra | Factura | FE 46070 |  | SI | SI | SI | SI (ING) | SI (PROV) |  |  | Semestral | Si | 2 | No | N/A | Temperatura | 0 a -35 °C | 1 °C | T -20 a -22 °C |  | 120 - 127 VAC | NI | 20 - 60 %HR | 18 - 35 °C | 730 x 730 x 1140 mm | 135 kg | Frecuencia: 60 Hz Potencia: 1440 VA
Patología | UPS | NT | Pendiente | NT | Juliana | Cuarto criostato (Criostato) | Energex | Winner Pro 2000 | 83211911500163 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA |  |  |  | No | 2023-02-12 | [12 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Entrada: 120 VAC Salida: 120VAC | Salida: 16,6 A |  |  |  |  | Potencia aparente de salida: 2000 VA Potencia activa de salida: 1800 W Frecuencia salida: 50 o 60 Hz
Patología | Dispensador de Parafina | 305553700 / 063780 | BIO-16465 | 15-134 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Selecta | Dispensor | 409370 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [5 empty] | Compra | [11 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura
Patología | Estación de Corte Macro | 189565 | BIO-16466 | NT | Juliana | Corte macro | Kugel Medical | GP 1500 | 20.206422.01 | Extensión e Invetigación | BIO | N/A | Certificación No requiere N° 2018003889 |  | 2021-04-05 | UdeA |  | 860.000.648-2 | Sanitas | No | 2022-04-05 | Compra | Acta de entrega | NT |  | SI | SI | SI (ING) |  |  |  |  | Anual | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 VAC |  | Menor 75 %HR | Menor a 25 °C | 1500 x 800 x 850/1950 mm
Patología | Estación de inclusión | 178684 / 061551 | BIO-16467 | NT | Juliana | Histotécnica | Leica | HistoCore Arcadia H / Arcadia C | 1671 / 2048 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | Diciembre 2017 | 860.000.648-2 | Sanitas | No | 2019-02-06 | Compra |  |  |  | SI | [6 empty] | Semestral | Si | 2 | No | N/A | Temperatura | Arcadia H: 50 - 75°C Arcadia C: - 6°C | Arcadia H: 1 °C | Arcadia H: 54 - 60°C Arcadia C: - 6°C | Arcadia H: 1,2 °C | 100 - 120 VAC | Arcadia H: 10 A máx. Arcadia C: 5 A máx. | 20 - 80 %HR | 20 - 30 °C | Arcadia H: 384 x 560 x 636 mm Arcadia C: 384 x 400 x 636 mm (Alto x Ancho x Profundo) | Arcadia H: 27 kg Arcadia C: 32 kg
Patología | Estufa 1 puesto (Fogón) | 70008 | Pendiente |  | Juliana | Histotécnica | Haceb | cocineta EM-1 | C-073370008 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 60 Hz Potencia: 1100 W
Patología | Estufa 1 puesto (Fogón) | 15431 | Pendiente |  | Juliana | Histoquímica | Haceb | cocineta ar elec-1 | 94015431 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 60 Hz Potencia: 1100 W
Patología | Horno de Laboratorio | 111251 / 063760 | BIO-16468 | 14-410 | Julianan | Histoquímica | Memmert | UM 400 | B402.0874 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2 | Temperatura | [10 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 1400 W
Patología | Horno de Laboratorio | 153305 / 061541 | BIO-16469 | 14-410 | Juliana | Histotécnica | Memmert | UN30 | B113.1539 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2 | Temperatura |  |  |  |  | 115 VAC | 9,6 A |  |  |  |  | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 1100 W
Patología | Horno de Laboratorio | 29544 / 061542 | BIO-16470 | 14-410 | Juliana | Histotécnica | Memmert | N/I | 73040 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2 | Temperatura
Patología | Horno de laboratorio | 3 / 139942 / 063779 | BIO-16471 | 14-410 | Juliana | Cuarto criostato (contingencia) | Memmert | UNE200 | C209.0729 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA |  |  |  | No |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2 | Temperatura |  |  |  |  | 115 VAC | 9,6 A |  |  |  |  | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 1100 W
Patología | Microscopio | 60 / 65107 | BIO-16522 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Nikon | Labaphot-2 | 442196 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 53 / 137722 / 064280 | BIO-16472 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX21FS1 | 0B81384 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 61 / 2001919 | BIO-16523 |  | Jesica y Juliana |  | Leica | DM 500 | 8040073589MR0205/04/12 |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Frecuancia: 50 / 60 Hz Potencia máx. 5W
Patología | Microscopio | 30 / 125054 / 064312 | BIO-16524 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX21FS1 | 6M08484 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 46 / 137205 | BIO-16473 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CX21FS1 | 0C80525 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 48 / 137403 | BIO-16474 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CX21FS1 | 0C80514 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 49 / 137404 | BIO-16475 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX21FS1 | 0B81498 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 101298 | BIO-16476 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Leica | DME | 000021201RW0010 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 31 / 125053 / 064567 | BIO-16525 |  | Jefe de departamento | Jefatura Departamento | Olympus | CX21FS1 | 6M10035 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | [5 empty] | 100 - 120 / 220 - 240VAC | 0,42 / 0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50/60 Hz
Patología | Microscopio | 34 / 128245 | BIO-16477 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Leica | CME 1349521X | 0511343 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuancia: 50 / 60 Hz Lampara 6 V 20 W
Patología | Microscopio | 44 / 128848 | BIO-16485 | N/A | Jesica y Juliana | Almacen | Olympus | CX21FS1 | 7L14848 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 50 / 137405 / 064310 | BIO-16526 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX31RBSFA | 9M05009 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,85 / 0,45 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 51 / 137406 / 064576 | BIO-16527 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CX31RBSFA | 9M04988 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,85 / 0,45 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 52 / 137723 / 064578 | BIO-16478 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX21FS1 | 0E86211 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 55 / 137720 / 064313 | BIO-16479 | 15-156 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Olympus | CX21FS1 | 0E85826 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio 2 cabezas | 56 / 131024 | BIO-16528 |  | Patologos y residentes | Sala de fotografía | Olympus | CX31RTSF | 8H06447 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,85 / 0,45 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 58 / 138006 / 064547 | BIO-16480 | 15-156 | patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX31RTSF | 0A04432 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,85 / 0,45 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 59 / 139112 | BIO-16481 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CX31RTSF | 0H11097 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,85 / 0,45 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio (Estereoscopio) | 29 / 1-32051-001 | BIO-16482 | 17-439 | Juliana | Cuarto criostato | Nippon Kogaku | J.Pat | 33608 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 13 / 302810 | BIO-16529 | N/A | Jesica y Juliana | Salon residentes (armario) | Carl Zeiss | Jena | M302810 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 19 / 112579 / 064566 | BIO-16530 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CX21FS1 | 2L00576 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 91012022 | BIO-16483 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CHT | 7J0749 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 VAC | 0,35 A |  |  |  |  | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia lampara: 30W
Patología | Microscopio | 18 / 85293 | BIO-16484 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | YS2-T | 189364 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 47 / 137204 / 064553 | BIO-16485 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX21FS1 | 0B81450 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 / 0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 21 / 85291 / 063797 | BIO-16486 | 15-156 | Juliana | Cuarto criostato | Nikon | YS2-T | 189329 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 28 / 67510 | BIO-16487 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | SE | 884772 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 50VA Ptencia lampara: 20W
Patología | Microscopio | 17 / 56435 | BIO-16531 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Leitz | Laborlux K | 055769 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 / 120 - 130 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 30W Lampara: 6V 20W
Patología | Microscopio | 23 / 67509 | BIO-16488 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | SE | 884782 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 50VA Ptencia lampara: 20W
Patología | Microscopio | 26 / 66459 | BIO-16489 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | SE | 879016 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 50VA Ptencia lampara: 20W
Patología | Microscopio | 2 / 66461 | BIO-16490 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | SE | 879053 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 50VA Ptencia lampara: 20W
Patología | Microscopio | 3 / 66460 | Pendiente | N/A | Jesica y Juliana | Salon residentes (armario) | Nikon | SE | 879049 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 4 / 67512 | BIO-16491 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | SE | 17234 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 50VA Ptencia lampara: 20W
Patología | Microscopio | 7/ 66463 | BIO-16532 |  | Jesica y Juliana |  | Nikon | SE | 879024 |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | Microscopio | 16 / 55064 | BIO-16492 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CH | 721582 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 VAC | [5 empty] | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 35 / 56424 | BIO-16493 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Leitz | Laborlux K | 055511 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 / 120 - 130 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 30W Lampara: 6V 20W
Patología | Microscopio | 37 / 91012023 | BIO-16494 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CHT | 709749 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 VAC | 0,35 A |  |  |  |  | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia lampara: 30W
Patología | Microscopio 5 cabezas | 57 / 137774 | BIO-16840 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | BX41TF | 0A11055 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,8 / 0,4 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio | 27/ 61613 | BIO-16495 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | YS2 | 132766 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 62 / 52748 | BIO-16533 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Nikon | Labophot | 222130 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio Diagnostico - residentes | 15 /56433 | Pendiente | N/A | Jesica y Juliana | Almacen | Leitz | Laborlux K | 53017 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Microscopio | 24 / 66464 | BIO-16845 | 15-156 | Juliana | Histoquímica | Nikon | SE | 879028 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 50VA Ptencia lampara: 20W
Patología | Microscopio | 32 / 125055 / 064581 | BIO-16534 | 15-156 | Patologos | Oficinas Patologos | Olympus | CX21FS1 | 6M08813 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 /0,25 A |  |  |  |  | Frecuancia: 50 / 60 Hz
Patología | Microscopio 5 cabezas | 33 / 126015 / 000921 | BIO-16900 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Leica | DM1000 | 266622-082005 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 - 250 VAC | [5 empty] | Frecuencia: 50/60 Hz Lampara: 12 V 30W
Patología | Microscopio Diagnostico - residentes | 45 / 128849 | Pendiente | N/A | Jesica y Juliana |  | Olympus | CX 21 | 7L14845 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micrótomo de rotación | 109419 / 000920 | BIO-16496 | 15-158 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Leica | RM 2125 | 045731982 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | Diciembre 2001 | 860.000.648-2 | Sanitas | No |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micrótomo de rotación | 114983 | BIO-16497 | 15-158 | Juliana | Histotécnica | Leica | RM2235 | 50038604 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | Junio 2004 | 860.000.648-2 | Sanitas | No |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micrótomo de rotación | 100658 | BIO-16498 | 15-158 | Juliana | Histotécnica | Leica | RM2125 | 45731980 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | Noviembre 2000 | 860.000.648-2 | Sanitas | No |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micrótomo de rotación | 148038 | BIO-16499 | 15-158 | Juliana | Histotécnica | Thermo Scientific | HM325 | 57710 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [5 empty] | Compra | [11 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micrótomo Rotación | 4 / 31269 | Pendiente | N/A | Jesica y Juliana | Histotecnicas | Leitz | 1512 | 810703 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Nevera | 3 / 106458 | Pendiente | NT | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Mabe | RMP70YLE1 | 135234961 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura |  |  | 2 - 8 °C
Patología | Nevera | 106086 / 061543 | Pendiente | NT | Juliana | Corredor | Mabe | RMP70YLE1 | 135234971 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura | 2 - 8 °C |  | 2 - 8 °C
Patología | Nevera | 131254 | Pendiente | NT | Juliana | Corredor | Haceb | SeNord245L 2P ALM | 90855101 | Investigación | N/A |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | pHmetro | 122842 | Pendiente | N/A | Jesica y Juliana | Inmunohistoquímica | Schott | Handylab PH 11 | 9940453/0706 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micropipeta | 305703500 | BIO-16500 | 15-166 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Gilson | Pipetman P10 | U63036N | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Volumen | 1 - 10 uL | 0,02 uL | 1 - 10 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micropipeta | 304600400 | Pendiente | N/A | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Gilson | Pipetman P100 | K17240D | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | Volumen | 20 - 100 uL | 0,2 uL | 10 - 100 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micropipeta | HN25686 | BIO-16501 | 15-166 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Gilson | Pipetman P1000 | HN25686 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Volumen | 100 - 1000 uL | 2 uL | 100 - 1000 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micropipeta | 304600300 | BIO-16502 | 15-166 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Gilson | Pipetman | K18416J | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Volumen | 2 - 20 uL | 0,02 uL | 2 - 20 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micropipeta | M18760A | BIO-16503 | 15-166 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Gilson | Pipetman P200 | M18760A | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Volumen | 50 - 200 uL | 0,2 uL | 50 - 200 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micropipeta | 305703400 | BIO-16536 | 15-166 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Gilson | Pipetman | U55441B | N/A | N/A |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Volumen | 1000 - 5000 uL | 2 uL | 1000 - 5000 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micropipeta | LIME 541 | BIO-16512 | 15-166 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Sartorius | Tacta | 42186226 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase I | Certificación No requiere N° 2016020596 |  | Factura 08/09/2023 | UdeA | NI | 860.001.911-1 | Kaika | Si | 2024-09-08 | Compra | Factura | 00KK1915 | [9 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Volumen | 10 - 100 uL | 0,1 uL | 10 - 100 uL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Procesador de tejidos | 119420 | BIO-16504 | 15-190 | Juliana | Histotécnica | Leica | TP1020-1-1 | 42231412 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase I | INVIMA 2015DM-0013758 |  | 2006 | UdeA |  | 860.000.648-2 | Sanitas | No |  | Compra |  |  |  | SI | [6 empty] | Semestral | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura | 45 - 65 °C | 1 °C |  |  | 100 -120 VAC |  | 20 - 80 %HR | 5 - 40 °C | Altura 595 - 780 mm Diametro tapa 820 mm | 60 kg
Patología | Procesador de Tejidos | 55548 | BIO-16505 | 15-190 |  | Cuarto criostato ( a la espera para traslado) | Sakura | 4640-B | 4304740 |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | [5 empty] | 115 VAC | 5 A |  |  |  |  | Frecuencia 60 Hz
Patología | Termohigrometro | 160275 / 063755 | BIO-16506 |  | Juliana | Corte macro | Clock Humidity | HTC-2 | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura / Humedad |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termohigrometro | TH 12 / 160279 | BIO-16507 |  | Jesica y Juliana | Inmunohistoquímica | Clock Humidity | HTC-2 | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Termohigrometro | 160277 | Pendiente |  | Jesica y Juliana | Histotécnicas | N/I | HTC-2 | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Termohigrómetro | TH 15 - 063790 | BIO-16529 |  | Juliana | Histotécnica | Bio-Temp | NI | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura / Humedad |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termohigrometro | TH 10 / 160278 / 063766 | BIO-16904 |  | Juliana | Histoquímica | Clock Humidity | HTC-2 | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura / Humedad |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termohigrometro 11 | TH11-160276 | Pendiente |  | Jesica y Juliana | Corte macro | N/I | HTC-2 | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Termohigrómetro | TH14 / 063791 | BIO-16507 |  | Martha Londoño | Inmunohistoquímica (Nevera 106458) | Bio-Temp | NI | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura |  |  | 2 - 8 °C
Patología | Termohigrómetro | NI | Pendiente |  | Martha Londoño | Inmunohistoquímica (Congelador 73709) | Bio-Temp | NI | NI | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura |  |  | T -20 a -30 °C
Patología | Termohigrometro histoquimica | TH 13 / 160274 | Pendiente |  | Jesica y Juliana | Histoquímica | N/I | HTC-2 | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Termómetro Cava | AN1715 | BIO-16692 |  | Juliana | Cava | N/I | N/I | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termómetro de punzón | 3 | BIO-16671 |  | Jesica y Juliana | Histoquímica | N/I | TP101 | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura | T -50°C A 300 °C / -58°F A 572 °F |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termómetro de punzón histotec | 4 | BIO-16694 |  | Jesica y Juliana | Histotécnicas | N/I | N/I | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Termómetro digital con sensor (patrón) | 134503 | BIO-16508 |  | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | CHY | 800 | 090073 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura | T -60 a 1372 °C | 0,1 °C | Principalmente 95°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termómetro Digital | AN 1711 | BIO-16509 |  | Juliana | Corredor Nevera 131254 | Alla France | 91000-009A | N/I | Investigación | N/A |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termómetro nevera | AN1716 | Pendiente |  | Jesica y Juliana | Inmunohistoquímica | N/I | N/I | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Timer | 16 | BIO-16510 | 14-053 | Juliana | Histoquímica | Alla France | N/I | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo (4 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Timer | 14 | Pendiente | 14-053 | Jesica y Juliana | Histoquímica | French | N/I | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Timer | 7 | BIO-16510 | 14-053 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Casio | TMR-71 | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Tiempo (4 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Timer | 9 | BIO-16537 | 14-053 | Jesica y Juliana | Inmunohistoquímica | Traceable | N/I | 130607541 |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Timer | 15 | BIO-16537 | 14-053 | Jesica y Juliana | Histoquímica | N/I | N/I | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Timer | 1 | BIO-16691 | 14-053 | Juliana | Histotécnica | NI | N/I | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo (2 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Timer | 12 | BIO-16856 | 14-053 | Jesica y Juliana | Histotécnicas | N/I | N/I | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Timer | 3 | BIO-16538 | 14-053 | Juliana | Cuarto criostato | NI | NI | NI | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo (2 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Timer | 13 | BIO-16870 | 14-053 | Juliana | Histotécnica | Traceable | N/I | 2530/1 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo (4 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | UPS | 145468 | Pendiente |  | Juliana | Cuarto criostato (contingencia) | Tripp Lite | Smart 2200 VS | 2231RY0SM672400124 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | UPS | 145467 / 064259 | Pendiente | N/A | Julana | Cuarto criostato (contingencia) | Tripp-Lite | 2200 Smart Vs | 2231RY0SM672400126 | N/A | IND | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Balanza de precisión | 164364 / 063479 / BIO-9847 | BIO-9847 | 18-450 | Juliana | Morgue | Trumax | Fenix | YS150131 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Masa | 10 - 6000 g | 500 mg
Patología | Balanza Granataria | BIO 2876 | BIO 2876 | N/A | Solangy Galeano | Morgue | Ohaus | N/I | N/I | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Baño de flotación 1 | BIO 2873 | Pendiente | N/A | Solangy Galeano | Cuarto criostato | Shandon | 375 | 15460379 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Baño de flotación 2 | BIO 8052 | Pendiente | N/A | Solangy Galeano | Cuarto criostato | Wesco | BFM-002 | BFS-012 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Central de Inclusión | BIO-2882 | BIO-2882 | NT | Juliana | Cuarto criostato (contingencia) | Thermo Shandon | Histocentre 2 | 1221030186733 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2
Patología | Citocentrífuga | 2010908 / BIO-2879 | BIO-2879 | 10-778 | Juliana | Cuarto criostato (contingencia) | Thermo Scientific | Shandon Cytospin 4 | CY1257-0307 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A | Velocidad |  |  |  |  | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Potencia:150 VA Frecuencia: 50/60 Hz
Patología | Criostato | BIO 2870 | BIO 2870 | N/A | Solangy Galeano | Salon al lado de secretaria de Hospital Alma Mater | Thermo Shandon | Cryotome | CS3164X0304 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Estufa 1 puesto | 2009327 | Pendiente | N/A | Solangy Galeano |  | Haceb | EM-1 |  | N/A | IND | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Estufa de secado | 129565 / 063451 / BIO-2863 | BIO-2863 | 14-410 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Memmert | B-0502-032-04 | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2 | Temperatura |  |  | 57 - 60 °C
Patología | Microscopio | 149468 / BIO-8378 | BIO-16539 | 15-156 | Patologos | Secretaria Hospital Alma Mater | Olympus | CX41RF | 3D40290 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,85 / 0,45 A |  |  |  |  | Frecuencia: 50/60 Hz
Patología | Microscopio | 54 / 137721 / 063469 | BIO-16535 | 15-156 | Patologos y residentes | Salon de residentes | Olympus | CX21FS1 | 0E86198 | Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 120 / 220 - 240 VAC | 0,42 / 0,25 A |  |  |  |  | Frecuencia: 50/60 Hz
Patología | Microscopio | 61612 - 063470 | Pendiente | N/A | Solangy Galeano | Salon residentes (armario) | Nikon | Ys2-T | 138706 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micrótomo Rotación | UdeA2001099 | Pendiente | N/A | Solangy Galeano |  | American Optical | 820 | 64266 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Micrótomo Rotación | BIO 2874 | Pendiente | N/A | Solangy Galeano | Cuarto criostato | Thermo Shandon | Finesse 325 | FI14490210 | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Nevera | 137769 | Pendiente |  | Solangy Galeano | Cafetín | Haceb | N257L | 90728431 | N/A | IND | N/A | N/A |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | pH metro | BIO-6659 | BIO-6659 | 15-164 | Juliana | Corte macro | Milwaukee | PH41 | 1113818 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2 | pH |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Procesador de Tejidos | BIO-2881 | BIO-2881 | 15-190 | Juliana | Histotécnica | Thermo Shandon | CITADEL 2000 | CB1310A0301 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 2 | Si | 2
Patología | Regulador de voltaje | 100194 | Pendiente | NT | Juliana | Histotécnica (Central de inclusión 178684 | IPL | N/I | K3456 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | Regulador de voltaje | 175837 | Pendiente |  | Solangy Galeano |  | CDP | R-AVR 3008 | 160622-2460040 |  | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | Termómetro | BIO-9585 | BIO-9585 |  | Juliana | Cuarto criostato (central de inclusión cotingencia) | Taylor | N/I | 1452 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Termómetro digital criostato | BIO 5215 | BIO-5215 |  | Solangy Galeano |  | Extech | 401014 | N/I |  | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | No | N/A
Patología | Timer | BIO-2883 | BIO-2883 | 14-053 | Juliana | Histoquímica | N/I | N/I | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo (2 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Timer | BIO-5430 | BIO-5430 | 14-053 | Juliana | Histoquímica | N/I | N/I | N/I | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo (2 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | UPS | 175839 / 063450 | Pendiente | NT | Juliana | Histotécnica | CDP | UPO 11-2AX | 879071000536 | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Entrada: 120 VAC Salida: 120VAC | Entrada: 16,6 A Salida: 13,3 A |  |  |  |  | Potencia aparente de salida: 2000 VA Potencia activa de salida: 1800 W Frecuencia salida: 50/60 Hz Monofasico
Patología | Microscopio | 63 / 52749 | Pendiente | N/A | Jesica y Juliana | Almacen | Nikon | NI | NI | N/A | BIO | N/A | N/A |  | N/A | UdeA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Equipo de Inmunohistoquímica | 203438 | BIO-16513 |  | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | VITRO | MD STAINER | PC21033 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2020DM-0020965 |  | 30/11/2022 (Acta de entrega) 25/01/2023 (Instalación) | UdeA | 2021-06-21 | 830.064.712-1 | Labtronics | SI |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | No | N/A | [5 empty] | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Potencia 875 W Frecuencia 50 - 60 Hz
Patología | Equipo de Inmunohistoquímica | 203457 | BIO-16514 |  | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | VITRO | MD STAINER | 22086 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2020DM-0020965 |  | 13/01/2023 (Acta de entrega) 25/01/2023 (Instalación) | UdeA | 2022-10-18 | 830.064.712-1 | Labtronics | SI |  | Compra | [11 empty] | Si | 2 | No | N/A | [5 empty] | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Potencia 875 W Frecuencia 50 - 60 Hz
Patología | UPS | NT | Pendiente |  | Martha Londoño | Inmunohistoquímica (MD STAINER serie PC21033) | Soltec | NI | 210810-83050055 | Extensión e Invetigación | IND | N/A | N/A |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | [5 empty] | Entrada: 120 VAC Salida: 120VAC | Entrada: 16 A Salida: 17 A |  |  |  |  | Frecuencia: 60 Hz Potencia: 2000 VA/1800 W Monofásico
Patología | UPS | NT | Pendiente |  | Martha Londoño | Inmunohistoquímica (MD STAINER serie 22086) | BC Electronics | EA903II | 900031801040731 | Extensión e Invetigación | IND | N/A | N/A |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | [5 empty] | Entrada: 80 - 150 VAC Salida: 120VAC | Salida: 22 A |  |  |  |  | Potencia aparente de salida: 3000 VA Potencia activa de salida: 2700 W Frecuencia salida: 60 Hz
Patología | Sistema de agua ultra pura | NT | BIO-16516 | 15-612 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | MORA | MORA | 202212899 | Extensión e Invetigación | IND | N/A | N/A |  |  | UdeA |  |  |  | SI | 2028-01-01 | Compra | [11 empty] | Si | 1 | No | N/A | [5 empty] | 110 - 115 VAC | 3 A
Patología | Centrifuga | 205301 | BIO-16515 | 10-780 | Jesica Restrepo | Histoquímica | HANIL | FLETA 40P | HICMF223011602001 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase I | INVIMA 2014DM-0011166 |  | 01/08/2023 (factura) | UdeA | Enero 2023 | 830.068.852-2 | BPL MEDICAL S.A.S | SI | 2024-08-01 | Compra | Factura | 6398 |  |  | SI | SI | SI (ING) | SI (PROV) |  | SI |  | Si | 1 | Si | 1 | Velocidad | Máx. 4000 rpm |  |  |  | 100 - 110 VAC |  | 30 - 50 %HR | 5 - 35 °C | 44,85 x 53,1 x 28,6 cm | 25 kg | Potencia 500 VA
Patología | Timer | NT | BIO-16517 | 14-053 | Martha Londoño | Inmunohistoquímica | Kex Germany | PS-370 | NI | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo (3 tiempos) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Agitador magnetico | 32074 / 064557 | BIO-16518 | 15-651 | Juliana | Cuarto criostato | Precision scientific | THERM-O-SWIRL JACK (CAT.69307) | 10AA10 | Extensión e Invetigación | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | Temperatura | T. máx. 371,11 °C |  |  |  | 120 VAC | 4,4 A |  |  |  |  | Potencia 525 W Frecuencia 50/60 Hz
Patología | Microscopio de fluorescencia | 023139 | BIO-16901 | 16-439 | Patologos | Oficinas Patologos | Nikon | NIKON 50I | 810469 | Extensión y Docencia | BIO |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Patología | Lavaojos | NT | Pendiente | NT | Juliana Duque | Corte macro | Impleseg | NI | NI | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | Ducha + lavaojos | NT | Pendiente | NT | Juliana Duque | Histoquímica | NI | NI | NI | Extensión e Invetigación | IND |  |  |  |  | UdeA | [17 empty] | Si | 1 | No | N/A
Patología | Congelador | LIME 644 | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF Patologia, Bloque 13, Inmunohistoquímica | Infrico | LTF40SD | 3000957835 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2023DM-0026731 |  | Entrega 13/12/2024 Instalación 16/12/2024 | UT LIME |  | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | Si | 2025-12-11 | Compra | Factura | E 160790 | 18203002 | [8 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2
Patología | Refrigerador | LIME 645 | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF Patologia, Bloque 13, Inmunohistoquímica | Infrico | LTR40SD | 3000957815 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2023DM-0026731 |  | Entrega 13/12/2024 Instalación 16/12/2024 | UT LIME |  | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | Si | 2025-12-11 | Compra | Factura | E 160790 | 14660455 | [8 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2
Patología | Refrigerador-congelador | LIME 643 | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF Patologia, Bloque 13, Pasillo Histotecnica | Infrico | LERF40S | 3001025617 | Extensión e Invetigación | BIO | Clase IIa | INVIMA 2023DM-0026731 |  | Entrega 25/02/2025 Instalación 03/03/2025 | UT LIME |  | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S | Si | 2026-02-25 | Compra | Factura | E 166726 | 18811627 | [8 empty] | Si | 2 | Si (calificación) | 2
Patología | Termometro | MC LIME-039 | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | HALTHEN | TA268 | 29845 |  | BIO |  |  |  | Factura 06/05/2025 | UT LIME |  | 900.355.024-5 | Equipos y laboratorio de Colombia |  |  | Compra | Factura | FE15294 | 230860 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Termometro | MC LIME-040 | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | HALTHEN | TA268 | 32146 |  | BIO |  |  |  | Factura 06/05/2025 | UT LIME |  | 900.355.024-5 | Equipos y laboratorio de Colombia |  |  | Compra | Factura | FE15294 | 230860 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Termohigrometro | MC LIME-041 | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | HALTHEN | TTH-002 | 33505 |  | BIO |  |  |  | Factura 06/05/2025 | UT LIME |  | 900.355.024-5 | Equipos y laboratorio de Colombia |  |  | Compra | Factura | FE15294 | 255850 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Termohigrometro | MC LIME-042 | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | HALTHEN | TTH-002 | 33508 |  | BIO |  |  |  | Factura 06/05/2025 | UT LIME |  | 900.355.024-5 | Equipos y laboratorio de Colombia |  |  | Compra | Factura | FE15294 | 255850 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Timer 4 canales |  | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | Traceable | 5004TR | 250071665 |  | BIO |  |  |  | Factura 10/06/2025 | UT LIME |  | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S |  |  | Compra | Factura | E 168349 | 228480 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Timer 4 canales |  | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | Traceable | 5004TR | 250071664 |  | BIO |  |  |  | Factura 10/06/2025 | UT LIME |  | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S |  |  | Compra | Factura | E 168349 | 228480 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Timer 4 canales |  | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | Traceable | 5004TR | 250071653 |  | BIO |  |  |  | Factura 10/06/2025 | UT LIME |  | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S |  |  | Compra | Factura | E 168349 | 228480 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1
Patología | Timer 4 canales |  | Pendiente |  | Juliana Duque | HSVF-Patologia | Traceable | 5004TR | 250071716 |  | BIO |  |  |  | Factura 10/06/2025 | UT LIME |  | 800.154.351-3 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S |  |  | Compra | Factura | E 168349 | 228480 | [8 empty] | No | N/A | Si | 1

## Dermatopatología
Código: F-147-LIME
Equipos dados de baja
Versión: 04
INVENTARIO EQUIPOS BIOMÉDICOS, INDUSTRIALES Y GASES
INFORMACIÓN GENERAL EQUIPOS | [14 empty] | REGISTRO HISTÓRICO | [10 empty] | INVENTARIO DE DOCUMENTOS | [7 empty] | INFORMACIÓN METROLÓGICA ADMINISTRATIVA |  |  |  | INFORMACIÓN METROLÓGICA TÉCNICA |  |  |  |  | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Proceso | Nombre del equipo | Código de inventario interno del laboratorio y/o asignado por UdeA | Código IPS | Código ECRI | Responsable del proceso en el que interviene el equipo y/o inventario UdeA | Ubicación física | Marca | Modelo | Serie | Clasificación según eje misional (Docencia y/o Investigación y/o Extensión) | Clasificación IPS (IND-BIO-Gases) | Clasificación por riesgo | Registro Invima/Permiso comercialización/No Requiere | Tiempo de vida útil | Antigüedad del eq. (F. adquisición) | Propietario del equipo | Fecha de fabricación | NIT | Proveedor equipo | Está en garantía (Si/No) | Fecha finalización garantía | Forma de adquisición | Tipo de documento | Número de documento | Valor de compra | Hoja de vida | Registro de importación | Manual operación (Esp) | Manual servicio mto (Esp) | Guía Rápida de uso | Instructivo de manejo rápido de equipos | Protocolo Mto Prev. | Frecuencia metrológica fabricante | Mantenimiento Si/No | Frecuencia anual mantenimiento | Calibración Si/No | Frecuencia anual calibración | Magnitud | Rango del equipo | Resolución | Rango de trabajo | Error máximo permitido | Voltaje | Corriente | Humedad relativa | Temperatura | Dimensiones | Peso | Otros
Dermatopatología | Agitador | A2000 | BIO-16664 | 15 - 651 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Ames Miles | 4651 | 109976 |  | BIO | N/A | Antes de 2009 |  | NI | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | [5 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Balanza de precisión (0,1 - 2000g) | 034248 | BIO-16665 | 18 - 450 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Ohaus | Scout Pro | 7131130196 |  | BIO | N/A | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | NI | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Peso | 0.1g-2000g | 0,1 g | 0.1g-2000g
Dermatopatología | Baño de flotación | 107923 | BIO-16666 | 15 - 107 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Fisher | 134 | 2004N0071 |  | BIO | N/A | Antes de 2009 |  | 2002 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | [5 empty] | Si | 3 | No | N/A | Temperatura |  | N/A |  | N/A
Dermatopatología | Baño María | 168582 / 062531 | BIO-16667 | 16 - 861 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Thermo Scientific | TSGP05 | 300074412 | Extensión e investigación | BIO | N/A | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2017 | UdeA | 2016-04-30 |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | Ing |  |  |  |  | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura | 5 - 100 °C | 0,1 °C | 94°C |  | 100 - 120 VAC | 2,4 A |  |  |  |  | Frecuencia 50 - 60 Hz
Dermatopatología | Báscula gancho | 12092018 | Pendiente | NT | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | WeiHeng | WH-A04 | 9001298 |  | IND | N/A | No requiere, no es considerada dispositio medico, es usada para pesar los residuos biológicos |  | 2018 | UdeA |  |  |  | No | N/A | [12 empty] | No | N/A | No | N/A | Peso | 0 - 45 kg | 10 g | 0 - 45 kg
Dermatopatología | Bascula puvaterapia | B2012/064816 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Consultorio | Detecto | D-1130K | J1009881320 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 09 Octubre 14 de 2015 |  |  | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Peso |  |  | 0 - 130 kg
Dermatopatología | Central de inclusión de tejido | 29075 | BIO-16668 | 15 - 189 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Lipshaw | 1555 | G-733 |  | BIO | N/A | Antes de 2009 |  | 1975 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Congelador horizontal | 176690 U de A | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Castell | SC-7-2M | 6120925185 |  | IND | N/A | Antes de 2009 |  | 2002 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura |  | N/A | -15 - -25 °C | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Dispensador de parafina | 29076 / 062538 | BIO-16669 | 15 - 134 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Lipshaw | 224 | R-381 |  | BIO | N/A | Antes de 2009 |  | 1985 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | Ing |  |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Estufa de dos puestos | 3045504 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Haceb | EM-2L | 276175047 |  | IND | N/A | No es considerado dispositivo médico |  | 1995 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Estufa de fijación | 45504 / 062536 / 013356 | BIO-16670 | 14 - 410 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Memmert | TV-30U | 760475 | Extensión e investigación | BIO | N/A | Antes de 2009 |  | 1975 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Si | [5 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Temperatura | 0 - 200 °C | 10 °C | 56°C a 61°C |  | 110 VAC
Dermatopatología | Indicador de temperatura 1 congelador nevera | 02062017-1 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Vici | TM803 | IA009 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 |  | 2015 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura | -50,0 a 70,0 °C | 0,1 °C | 2 - 8 °C | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Termómetro digital | 02062017-2 | BIO-16671 | 17- 436 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - nevera | Vici | TM803 | IA010 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 |  | 2017 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | -50,0 a 70,0 °C | 0,1 °C | 2 - 8 °C | 0,57 °C
Dermatopatología | Indicador de temperatura 3 congelador | 3 (M-17597) | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Hanna | HI98509 | N/I |  | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 |  | 2017 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | T-50 - 150 °C | 0,1 °C | -15 - -25 °C
Dermatopatología | Indicador de temperatura 4 estufa de fijación | 02062017-4 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Vici | TM803 | IA008 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 |  | 2017 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura | T -50 - 70 °C | 0,1 °C | 59°C a 64°C | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Micropipeta | 161243 | BIO-16672 | 15 - 166 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Gilson | Pipetman Neo P2N | MK24126 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 |  | 2016 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 | volumen | 0,2 - 2 uL | 0,002 ul | 0 a 2 µl
Dermatopatología | Micropipeta | 306090700 | BIO-16673 | 15 - 166 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Gilson | Pipetman Neo P20N | CD54341 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 |  | 2008 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 | volumen | 2 - 20 uL | 0,02 uL | 2 a 20 µl
Dermatopatología | Micropipeta | 170844 | BIO-16674 | 15 - 166 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Gilson | Pipetman G P200G | MH51632 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 |  | 2011 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 | volumen | 20 -200 uL | 0,2 uL | 20 a 200µl
Dermatopatología | Micropipeta | 170843 | BIO-16675 | 15 - 166 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Gilson | Pipetman G P1000G | NB52398 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 |  | 2011 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 | volumen | 100 - 1000 uL | 2 uL | 200 a 1000 µl
Dermatopatología | Microscopio binocular | 135700 | BIO-16676 | 15 - 156 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Aula docencia | Nikon | YS2-H | 147517 |  | BIO | Clase I |  |  | Antes de 2014 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | Ing |  |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Microscopio de fluorecencia | 13378 | BIO-16677 | 16 - 439 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Cuarto de inmunofluorecencia | Leitz Wetzlar | Dialux 22/22 EB | N/I |  | BIO | Clase I |  |  | Antes de 2014 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Si | [5 empty] | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Microscopio Fluorescencia | 147095 | BIO-16678 | 16 - 439 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Cuarto de inmunofluorecencia | Nikon | Eclipse Ci-S | 401033 | Extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2013DM-0010750 |  | 2012 | UdeA | NI |  |  | No | N/A | [12 empty] | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 240 VAC | 0,8 A |  |  |  |  | Frecuenia 50/60 Hz
Dermatopatología | Microscopio | 156115 | BIO-16679 | 15 - 156 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Aula docencia | Olympus | BX43 | 4H44872 |  | BIO | Clase I | INVIMA 2013DM-0010793 |  | 2015 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | Ing |  |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Microscopio Triocular | 076628 / 062530 | BIO-16680 | 15 - 156 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Nikon | Labophot-2 | 462039 | Docencia y extensión | BIO | Clase I | Antes de 2009 |  | 1995 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | Ing |  |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Microscopio y Cámara Leica | 164367 | BIO-16681 | 15 - 156 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Cuarto de inmunofluorecencia | Leica | DM500 | C540242931LS0390 | Investigación, docencia y extensión | BIO | Clase I | INVIMA 2014DM-0011844 |  | 2016 | UdeA | 05/2016 | 860.000.648-2 | Sanitas S.A.S | No | N/A | Compra |  |  |  | Si |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 - 240 VAC | [5 empty] | Frecuenia 50/60 Hz Potencia 17W
Dermatopatología | Micrótomo de rotación | 135735 | BIO-16682 | 15 - 589 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Leica | RM2135 | 50029135 |  | BIO | Clase I | Antes de 2009 |  | 2001 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Si | Si |  |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Mototool | 142045 | Pendiente | NT | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Dremel | 4000 | N/I |  | IND | N/A | No es considerado dispositivo médico |  | 2011 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Si | Si |  |  |  |  | No | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Nevera | 133512 U de A | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Whirlpool | 2WRT88YMDL | VSY2361415 |  | IND | N/A | N/A |  | 2009 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Nevera (reemplazo) | 063436 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Samsung | SRG-118 SG12BCSWCN/SCL | 04664AFL601676H | Extensión e investigación | IND | N/A | N/A |  | NI | UdeA |  |  |  | No | N/A | [12 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura |  | N/A |  | N/A | 110 - 127 VAC | 1 A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Nevera nueva | 187700 | Pendiente | 13 - 315 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | HACEB | H6163NT23 (Referencia: N SIBERIA 230 CE DA MI TI) | NI | Extensión e investigación | IND | Clase IIa | No tiene registro invima, no requiere por las sustancias que almacena |  | 2021-06-09 | UdeA | NI | 900.627.221-8 | MCD Pharma S.A.S | Si | 06/2022 | Compra | Factura | FE2285 |  | Si |  |  |  | Si |  |  |  | Si | 2 | No | N/A | Temperatura | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 VAC | 0,7 A |  |  |  |  | Frecuenia 60 Hz Potencia 70 W Capacidad 229,2 L
Dermatopatología | Ph metro | 171340 | BIO-16683 | 15 - 164 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Ezdo | 7200 | 606371 |  | BIO | N/A | No es considerado dispositivo médico |  | 2017 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 2 | Si | 2 | Ph | -2 - 16 pH | 0,01 pH | 0 a 14
Dermatopatología | Pipeteador portátil | 306091000 | BIO-16684 | 15 - 663 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Drummond | pipet aid XP | 128337 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 09 17 de Septiembre de 2014 |  | 2011 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | Si | 1 | No | N/A | Volumen |  | N/A |  | N/A
Dermatopatología | Termohigrómetro digital | 2 (TH-DP-01) | BIO-16685 | NI | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Cuarto de inmunofluorecencia | Clock-Humidity | HTC-2 | N/I |  | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | NI | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura/Humedad | T -10 - 50 °C / 10 - 99 %HR | 0,1 °C / 1% HR | 18°C a 25°C / 40% a 67%. | 0,01 °C / -0,4 %HR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Termohigrómetro digital | 1 (01A10) | BIO-16686 | NI | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | BOECO Germany | BOE330 | N/I | Extensión e investigación | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | NI | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura/Humedad | 0 - 50 °C / 25 - 95 %HR | 1 °C / 1%HR | 18 a 25 °C / 40 a 67 %HR | 0,24 °C / -0,7 %HR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Termómetro de punzón | 02062017-7 | BIO-16687 | 17- 436 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Nevera de transporte | Multi-Thermometer | N/I | N/I |  | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 |  | 2017 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura | T- 50 - 300 °C | 0,1 °C | 2 - 8 °C | 0,57 °C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Termómetro punzón 5 baño de flotación | 5 (91000-051/F) | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Pocket | N/I | N/I |  | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 |  | 2015 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | No | N/A | Temperatura | T-50 - 200°C | 0.1°C | 47°C a 52°C | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Termómetro de punzón | 02062017-6 | BIO-16688 | 17- 436 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Dispensador de parafina | Multi-Thermometer | N/I | N/I |  | BIO | Clase I | ACTA No. 07 Junio 10 de 2009 |  | 2017 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si | [7 empty] | No | N/A | Si | 1 | Temperatura | T -50 - 300 °C | 0,1 °C | 56°C a 61°C | 0,57 °C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Timer | 11102018 | BIO-16689 | 14 - 053 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Control Company | 5012 | 160773073 |  | BIO | N/A | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2018 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Ing | Ing |  |  |  |  | No | N/A | Si | 1 | Tiempo | 59:59,99 min;s,00 | 1 s | 99 hs, 59', 59'' |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Timer | BOE 220 | BIO-16690 | 14 - 053 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | N/I | TR118 | N/I |  | BIO | N/A | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2015 | UdeA |  |  |  | No | N/A |  |  |  |  | Si |  | Si | [5 empty] | No | N/A | Si | 1 | Tiempo | 59:59,99 min;s,00 | 1 s | 99 hs, 59', 59'' |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Dermatopatología | Termómetro digital | 08112021-8 | BIO-16691 | 17- 436 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Estufa de fijación | Halthen | TA268 | 26765 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2021-11-08 | UdeA | NT | 900355024-5 | Equipos y laboratorio | No | N/A | Compra | Factura | FE6466 |  | Si |  | Ficha técnica | [5 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | T - 40 a 70 °C | 0,1°C | 56 - 61 °C | 0,7 °C
Dermatopatología | Termómetro digital | 08112021-9 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Halthen | TA268 | 26405 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2021-11-08 | UdeA | NT | 900355024-5 | Equipos y laboratorio | No | N/A | Compra | Factura | FE6466 |  | Si |  | Ficha técnica | [5 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | T - 40 a 70 °C | 0,1°C | 47 a 52°C | N/A
Dermatopatología | Termómetro digital | 080220022-11 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Halthen | TA268 | 28015 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2022-02-08 | UdeA | NT |  |  |  |  | Compra | [11 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | T -40 a 70 °C | 0,1°C | 47 - 52 °C | N/A
Dermatopatología | Termómetro digital | 080220022-10 | BIO-16692 | 17- 436 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Congelador nevera | Halthen | TA268 | 28014 | Extensión e investigación | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2022-02-08 | UdeA | NT |  |  |  |  | Compra | [11 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | T -40 a 70 °C | 0,1°C | T -15 a -25 °C | 0,1 °C
Dermatopatología | Dermatoscopio | NT | BIO-16693 | 18 - 021 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Consultorio | 3GEN | DL4 | DL4I2286 |  | BIO | Clase I | INVIMA 2023DM-0026471 |  | 2022-09-05 | UdeA | NT | 811001713-1 | Profesional ginecologico S.A PROGYNE S.A.S. | Si | 2027-09-01 | Compra | Acta de entrega |  |  | SI | [7 empty] | Si | 2 | No | N/A
Dermatopatología | Termómetro digital | 08092023-12 | BIO-16694 | 17- 436 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | Halthen | TA268 | 29825 |  | BIO | Clase I | ACTA No. 03 Abril 10 de 2013 |  | 2023-06-14 | UdeA | NT | 900355024-5 | Equipos y laboratorio | Si | 2024-06-14 | Compra | Factura | FE11037 | [9 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | T -40 a 70 °C | 0,1°C | 47 - 52 °C | 1,3 °C
Dermatopatología | Baño de flotación | 209557 | BIO-16666 | 15 - 107 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | KEDEE | KD-P | 51A638 |  | BIO |  |  | 7 Años | 2024-07-19 | UdeA | 04/2024 | 901.633.213-7 | Mercilab S.A.S | Si | 07/2025 | Compra | Factura | [10 empty] | Si | 1 | Si | 1 | [5 empty] | 110 VAC | [5 empty] | Frecuencia 60Hz Potencia 200 W
Dermatopatología | Refrigerador-congelador mixto | 209912 | Pendiente | N/A | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | MELING BIOMEDICAL | YCD-EL450 | 220702139 |  | BIO | Clase IIa | INVIMA 2022DM-0025849 |  | 2024-07-12 | UdeA | 07/2022 | 900355024-5 | Equipos y laboratorio | Si |  | Compra | Factura | FE13533 | 16592631 | [8 empty] | Si | 1 | Si | 1 | Temperatura | Refrigeración 2 a 8 °C Congelación - 10 a -26 °C |  |  |  | 110 VAC | 3,23 A |  |  |  | 144 Kg | Frecuencia 60Hz Volumen 450 L
Dermatopatología | Regulador de voltaje | Pendiente | Pendiente |  | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento | Magom | EV 3000 | 3250588 |  | IND |  |  |  | 2024-07-12 | UdeA | NI | 900355024-5 | Equipos y laboratorio | Si |  | Compra | Factura | FE13534 | Incluido en el valos del equipo mixto | [8 empty] | Si | 1 | No | N/A | volumen | 110 - 120 VAC |  |  |  | 90 - 150 VAC
Dermatopatología | Agitador vortex | 209535 | BIO-16847 | 15 - 651 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | FOUR E'S SCIENTIFIC | MI0101002 | VMP100981 |  | BIO |  |  |  | 2024-07-17 | UdeA |  | 900.754.314-8 | Gentech S.A.S | Si | 2026-07-17 | Compra | Factura | GEN 5720 | 1130048 | [8 empty] | Si | 1 | No | N/A
Dermatopatología | Plancha de agitación y calentamiento | 209538 | BIO-16791 | 15 - 651 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | FOUR E'S SCIENTIFIC | MI0102003 V11 | LS51N004186 |  | BIO |  |  |  | 2024-07-17 | UdeA |  | 900.754.314-8 | Gentech S.A.S | Si | 2026-07-17 | Compra | Factura | GEN 5720 | 1173768 | [8 empty] | Si | 1 | Si | 1 | [5 empty] | 110 - 120 VAC | 6 A |  |  |  |  | Frecuencia 50 - 60Hz
Dermatopatología | pHmetro | LIME 624 | BIO-16683 | 15 - 164 | Diana Meneses | Hospital Universitario San Vicente Fundación, Bloque 7, Laboratorio de Dermatopatología, Área de procesamiento - Baño de flotación | BRIXCO | 8681 | 534599 |  | BIO |  |  |  | 2024-09-05 | UT LIME | NI | 901.633.213-7 | Mercilab S.A.S | No | 2024-12-05 | Compra | Factura | MED388 | 493850 | [8 empty] | Si | 1 | Si | 1 | pH | 0 a 14 pH 0 a 50 °C | 0,1 pH 0,5 °C |  |  | 4 Pilas LR44 | NI | NI | NI | 152x37x24 mm | 65 g | NI